| 型号规格 |  |  |  | 配管 内径 | 转速 | 重量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径 流量 扬程 功率 MM M3\H M KM |  |  |  | 寸 | r/min |  |
| 50WQ10-10-0.75 |  |  |  | 2 | 2900 | 28 |
| 50WQ10-12-1.1 |  |  |  | 2 | 2900 | 30 |
| 50WQ10-15-1.5 |  |  |  | 2 | 2900 | 32 |
| 25WQ5-22-1.1 |  |  |  | 1 | 2900 | 30 |
| 32WQ6-20-1.1 |  |  |  | 1.2 | 2900 | 31 |
| 40WQ7-18-1.1 |  |  |  | 1.5 | 2900 | 31 |
| 50WQ10-12-1.1 |  |  |  | 2 | 2900 | 32 |
| 65WQ15-9-1.1 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 34 |
| 40WQ8-18-1.5 |  |  |  | 1.5 | 2900 | 36 |
| 50WQ10-16-1.5 |  |  |  | 2 | 2900 | 38 |
| 50WQ15-15-1.5 |  |  |  | 2 | 2900 | 38 |
| 65WQ20-10-1.5 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 40 |
| 80WQ40-7-1.5 |  |  |  | 3 | 2900 | 42 |
| 100WQ50-5-1.5 |  |  |  | 4 | 2900 | 44 |
| 40WQ8-24-2.2 |  |  |  | 1.5 | 2900 | 38 |
| 50WQ9-22-2.2 |  |  |  | 2 | 2900 | 40 |
| 50WQ15-20-2.2 |  |  |  | 2 | 2900 | 40 |
| 65WQ20-15-2.2 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 42 |
| 80WQ40-10-2.2 |  |  |  | 3 | 2900 | 44 |
| 100WQ50-7-2.2 |  |  |  | 4 | 2900 | 46 |
| 50WQ15-25-3 |  |  |  | 2 | 2900 | 48 |
| 65WQ25-18-3 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 50 |
| 65WQ37-13-3 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 50 |
| 80WQ45-12-3 |  |  |  | 3 | 2900 | 52 |
| 80WQ43-13-3 |  |  |  | 3 | 2900 | 52 |
| 100WQ60-9-3 |  |  |  | 4 | 2900 | 54 |
| 50WQ15-30-4 |  |  |  | 2 | 2900 | 60 |
| 65WQ25-25-4 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 62 |
| 80WQ40-16-4 |  |  |  | 3 | 2900 | 64 |
| 100WQ60-12-4 |  |  |  | 4 | 2900 | 66 |
| 100WQ80-10-4 |  |  |  | 4 | 2900 | 66 |
| 50WQ15-40-5.5 |  |  |  | 2 | 2900 | 78 |
| 65WQ25-30-5.5 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 80 |
| 80WQ40-22-5.5 |  |  |  | 3 | 2900 | 82 |
| 100WQ60-18-5.5 |  |  |  | 4 | 2900 | 85 |
| 150WQ120-8-5.5 |  |  |  | 6 | 2900 | 95 |
| 50WQ15-50-7.5 |  |  |  | 2 | 2900 | 103 |
| 65WQ25-40-7.5 |  |  |  | 2.5 | 2900 | 105 |
| 80WQ40-28-7.5 |  |  |  | 3 | 2900 | 108 |
| 100WQ65-22-7.5 |  |  |  | 4 | 2900 | 110 |
| 150WQ100-10-7.5 |  |  |  | 6 | 2900 | 120 |
| 口径 流量 扬程 功率 |  |  |  | 口径 | 转速 | 重量 (公斤） |
| mm m³/h m kw |  |  |  | 寸 | r/min |  |
| 50WQ20-55-11 |  |  |  | 2 | 2900/2极 | 160 |
| 65WQ30-40-11 |  |  |  | 2.5 | 2900/2极 | 165 |
| 80WQ60-30-11 |  |  |  | 3 | 2900/2极 | 165 |
| 100WQ80-25-11 |  |  |  | 4 | 2900/2极 | 165 |
| 150WQ100-20-11 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 170 |
| 150WQ120-15-11 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 170 |
| 200WQ180-11-11 |  |  |  | 8 | 2900/2极 | 180 |
| 50WQ20-70-15 |  |  |  | 2 | 2900/2极 | 170 |
| 65WQ30-60-15 |  |  |  | 2.5 | 2900/2极 | 170 |
| 80WQ60-40-15 |  |  |  | 3 | 2900/2极 | 180 |
| 100WQ80-35-15 |  |  |  | 4 | 2900/2极 | 180 |
| 150WQ100-30-15 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 190 |
| 150WQ120-25-15 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 190 |
| 200WQ180-15-15 |  |  |  | 8 | 2900/2极 | 200 |
| 50WQ20-80-18.5 |  |  |  | 2 | 2900/2极 | 220 |
| 65WQ30-68-18.5 |  |  |  | 2.5 | 2900/2极 | 220 |
| 80WQ60-45-18.5 |  |  |  | 3 | 2900/2极 | 220 |
| 100WQ80-40-18.5 |  |  |  | 4 | 2900/2极 | 230 |
| 150WQ100-36-18.5 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 240 |
| 200WQ180-18-18.5 |  |  |  | 8 | 2900/2极 | 280 |
| 50WQ20-90-22 |  |  |  | 2 | 2900/2极 | 240 |
| 65WQ30-75-22 |  |  |  | 2.5 | 2900/2极 | 240 |
| 80WQ60-50-22 |  |  |  | 3 | 2900/2极 | 240 |
| 100WQ80-45-22 |  |  |  | 4 | 2900/2极 | 250 |
| 150WQ100-40-22 |  |  |  | 6 | 2900/2极 | 260 |
| 200WQ200-20-22 |  |  |  | 8 | 2900/2极 | 300 |
| 口径 流量 扬程 功率 |  |  |  | 口径 | 转速 | 重量 (公斤） |
| mm m³/h m kw |  |  |  | 寸 | r/min |  |
| 80WQ80-13-5.5 |  |  |  | 3 | 1450/4极 | 130 |
| 100WQ110-10-5.5 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 130 |
| 150WQ150-7-5.5 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 140 |
| 80WQ80-20-7.5 |  |  |  | 3 | 1450/4极 | 150 |
| 100WQ100-15-7.5 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 150 |
| 150WQ145-9-7.5 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 160 |
| 200WQ250-6-7.5 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 175 |
| 100WQ100-25-11 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 220 |
| 150WQ180-11-11 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 230 |
| 200WQ300-7-11 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 250 |
| 250WQ400-5-11 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 310 |
| 100WQ100-30-15 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 240 |
| 150WQ200-15-15 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 270 |
| 200WQ250-11-15 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 270 |
| 250WQ500-5-15 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 320 |
| 100WQ100-35-18.5 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 320 |
| 150WQ180-20-18.5 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 330 |
| 200WQ250-15-18.5 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 340 |
| 250WQ500-7-18.5 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 390 |
| 300WQ650-5-18.5 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 440 |
| 100WQ100-40-22 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 330 |
| 150WQ200-22-22 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 340 |
| 200WQ300-16-22 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 350 |
| 250WQ500-9-22 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 400 |
| 300WQ650-7-22 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 450 |
| 100WQ120-45-30 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 500 |
| 150WQ180-30-30 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 500 |
| 200WQ250-22-30 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 540 |
| 250WQ500-12-30 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 570 |
| 250WQ600-9-30 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 570 |
| 300WQ800-7-30 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 590 |
| 350WQ1500-4-30 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 800 |
| 100WQ120-50-37 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 550 |
| 150WQ200-35-37 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 550 |
| 200WQ300-28-37 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 580 |
| 200WQ350-25-37 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 580 |
| 250WQ600-12-37 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 640 |
| 300WQ800-9-37 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 650 |
| 350WQ1000-6-37 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 670 |
| 350WQ1100-6-37 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 900 |
| 400WQ1300-6-37 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 950 |
| 100WQ100-57-45 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 600 |
| 150WQ200-40-45 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 600 |
| 200WQ300-32-45 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 620 |
| 200WQ400-25-45 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 620 |
| 250WQ600-15-45 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 660 |
| 300WQ800-12-45 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 680 |
| 350WQ1200-8-45 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 700 |
| 350WQ1300-8-45 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 900 |
| 400WQ1700-6-45 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 900 |
| 口径 流量 扬程 功率 |  |  |  | 口径 | 转速 | 重量 (公斤） |
| mm m³/h m kw |  |  |  | 寸 | r/min |  |
| 100WQ100-65-55 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 760 |
| 150WQ180-50-55 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 760 |
| 200WQ300-40-55 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 780 |
| 200WQ400-30-55 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 780 |
| 250WQ600-20-55 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 830 |
| 300WQ800-15-55 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 850 |
| 350WQ1000-10-55 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 880 |
| 350WQ1100-10-55 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 1000 |
| 400WQ1300-8-55 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 950 |
| 400WQ1500-8-55 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 1000 |
| 500WQ2200-5-55 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 1300 |
| 100WQ120-75-75 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 900 |
| 150WQ200-60-75 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 880 |
| 200WQ350-45-75 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 900 |
| 250WQ600-25-75 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 950 |
| 300WQ800-20-75 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 950 |
| 350WQ1000-15-75 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 1000 |
| 350WQ1500-12-75 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 1300 |
| 400WQ1300-13-75 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 1200 |
| 400WQ1700-10-75 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 1300 |
| 500WQ2000-8-75 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 1400 |
| 100WQ120-85-90 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 1000 |
| 150WQ200-70-90 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 950 |
| 200WQ300-60-90 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 950 |
| 200WQ400-50-90 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 950 |
| 250WQ600-30-90 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 1000 |
| 300WQ800-25-90 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 1050 |
| 350WQ1000-18-90 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 1100 |
| 350WQ1200-18-90 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 1400 |
| 400WQ1300-16-90 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 1300 |
| 400WQ1500-15-90 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 1400 |
| 500WQ2000-10-90 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 1500 |
| 500WQ2500-8-90 |  |  |  | 20 | 740/8极 | 2150 |
| 600WQ3000-6-90 |  |  |  | 24 | 740/8极 | 2350 |
| 100WQ100-100-110 |  |  |  | 4 | 1450/4极 | 1400 |
| 150WQ180-80-110 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 1350 |
| 200WQ300-65-110 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 1350 |
| 250WQ600-40-110 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 1400 |
| 300WQ1000-25-110 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 1400 |
| 350WQ1300-20-110 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 1400 |
| 350WQ1600-16-110 |  |  |  | 14 | 980/6极 | 1700 |
| 400WQ1500-18-110 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 1750 |
| 400WQ1800-15-110 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 1800 |
| 500WQ2000-12-110 |  |  |  | 20 | 1450/4极 | 1850 |
| 500WQ2500-10-110 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 1900 |
| 500WQ3000-8-110 |  |  |  | 20 | 740/8极 | 2300 |
| 600WQ3800-6-110 |  |  |  | 24 | 740/8极 | 2500 |
| 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 | 转速 | 重量 (公斤） |
| mm | m³/h | m | kw | 寸 | r/min |  |
| 150WQ200-90-132 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 1600 |
| 200WQ400-75-132 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 1600 |
| 250WQ600-50-132 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 1500 |
| 300WQ800-36-132 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 1500 |
| 350WQ1100-28-132 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 1500 |
| 400WQ1700-16-132 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 1900 |
| 400WQ2000-15-132 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 2500 |
| 500WQ2500-10-132 |  |  |  | 20 | 1450/4极 | 2900 |
| 500WQ2800-10-132 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 3000 |
| 500WQ3100-10-132 |  |  |  | 20 | 740/8极 | 3300 |
| 600WQ3700-8-132 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 3500 |
| 600WQ4000-8-132 |  |  |  | 24 | 740/8极 | 4000 |
| 150WQ220-100-160 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 2100 |
| 200WQ400-85-160 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 2100 |
| 250WQ600-60-160 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 2000 |
| 300WQ800-40-160 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 2000 |
| 350WQ1000-35-160 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 2000 |
| 400WQ1600-22-160 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 2100 |
| 400WQ2000-20-160 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 2800 |
| 500WQ2300-16-160 |  |  |  | 20 | 1450/4极 | 2900 |
| 500WQ2600-16-160 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 3300 |
| 500WQ3000-14-160 |  |  |  | 20 | 740/8极 | 4200 |
| 600WQ3700-10-160 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 3800 |
| 600WQ4000-10-160 |  |  |  | 24 | 740/8极 | 4300 |
| 150WQ200-110-185 |  |  |  | 6 | 1450/4极 | 2300 |
| 200WQ400-90-185 |  |  |  | 8 | 1450/4极 | 2300 |
| 250WQ600-70-185 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 2200 |
| 300WQ900-40-185 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 2200 |
| 350WQ1100-38-185 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 2200 |
| 400WQ1600-25-185 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 2300 |
| 400WQ2000-20-185 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 3000 |
| 500WQ2200-18-185 |  |  |  | 20 | 1450/4极 | 3300 |
| 500WQ3000-15-185 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 3500 |
| 500WQ3200-15-185 |  |  |  | 20 | 740/8极 | 4500 |
| 600WQ3700-12-185 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 3800 |
| 600WQ4000-12-185 |  |  |  | 24 | 740/8极 | 4800 |
| 250WQ700-75-200 |  |  |  | 10 | 1450/4极 | 2500 |
| 300WQ1000-45-200 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 2600 |
| 350WQ1300-35-200 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 2700 |
| 400WQ1600-25-200 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 3000 |
| 400WQ2000-22-200 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 3500 |
| 500WQ2500-20-200 |  |  |  | 20 | 1450/4极 | 3700 |
| 500WQ3500-15-200 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 3800 |
| 600WQ4500-12-200 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 4200 |
| 300WQ1100-45-250 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 2800 |
| 350WQ1500-42-250 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 3000 |
| 400WQ1700-28-250 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 3200 |
| 400WQ2000-28-250 |  |  |  | 16 | 980/6极 | 3800 |
| 500WQ3000-21-250 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 4200 |
| 600WQ4000-18-250 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 4500 |
| 300WQ1000-55-315 |  |  |  | 12 | 1450/4极 | 3200 |
| 350WQ1500-45-315 |  |  |  | 14 | 1450/4极 | 3300 |
| 400WQ2000-36-315 |  |  |  | 16 | 1450/4极 | 3500 |
| 500WQ3500-25-315 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 4800 |
| 600WQ4500-20-315 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 5000 |
| 500WQ3000-35-400 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 5800 |
| 600WQ5000-22-400 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 6500 |
| 500WQ4000-32-550 |  |  |  | 20 | 980/6极 | 6200 |
| 600WQ5500-25-550 |  |  |  | 24 | 980/6极 | 7000 |